《分析化学实验》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Analytic Chemistry Experiments | 课程代码 | PHAR1096 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 大类基础课程 | 授课对象 | # 药学、中药、生物制药等 |
| 学 分 | 1.5 | 学 时 | 54 |
| 主讲教师 | 曹洋等 | 修订日期 | 2023.8 |
| 指定教材 | 大学化学实验（朱琴玉、曹洋主编） |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标：

学习本门课程的目的：使学生学习和掌握分析化学的基本原理、基本知识、基本操作技能和典型的分析测定方法，树立“量”的概念，加深分析化学理论部分基本原理和基础知识的理解。为学习后续课程和将来从事教学和科研工作打下良好的基础。

学习本门课程的要求：为了完成本实验教学任务，要求学生认真做好实验前的预习工作，必须写好实验预习报告，明确各个实验的原理和实验内容，加深对分析化学基本概念和基本理论的理解，在实验中做到心中有数。学会正确合理的选择实验条件和实验仪器,掌握 天平、滴定管、移液管、容量瓶等基本仪器的使用，学习原子吸收分光光度计、紫外可见分光光度计、气相色谱仪、高效液相色谱仪、傅立叶变换红外光谱仪、荧光分光光度计仪器的使用，学会常见的正确处理实验数据,保证实验结果准确可靠。培养学生清洁整齐、有条不紊的良好实验习惯,实事求是的科学态度以及严谨细致地进行科学实验的技能、技巧和创新能力，使学生初步具有分析问题和解决问题的能力。

（二）课程目标：

课程目标1：基础分析化学实验

1.1安全知识和实验室规则

（1）强调实验室安全知识。

（2）熟悉实验室规则。

1.2天平称量练习

（1）学习分析天平和电子天平的使用方法。

# （2）掌握递减称量法操作。

# （3）准确、简明地记录实验原始数据。

# 1.3 酸碱溶液的配制和比较滴定

# （1）学习滴定分析常用仪器的洗涤和正确使用方法。

# （2）学习配制盐酸和氢氧化钠溶液。

# （3）掌握利用酸碱指示剂酚酞、甲基橙确定滴定终点的原理和方法。

# （4）酸碱溶液的相互滴定。

# 1.4 铵盐中氮含量的测定(甲醛法)

# （1）了解酸碱滴定法的应用。

# （2）掌握甲醛法测定铵盐中含氮量的方法和原理。

# （3）熟练掌握酸碱指示剂的选择原理。

# 1.5高锰酸钾标准溶液的配制与标定

# （1）熟悉高锰酸钾标准溶液的配制方法和保存条件。

# （2）掌握用草酸钠作基准物标定高锰酸钾溶液浓度的原理、方法及滴定条件。

# （3）通过实验加深对氧化还原反应的特点和认识。

# 1.6水的钙镁含量的测量

# （1）掌握EDTA溶液的配制和标定方法。

# （2）了解水的硬度的测定意义和常用的硬度表示方法。

# （3）掌握用配位滴定法测定水的总硬度的原理和方法。

# （4）掌握指示剂铬黑T的使用方法。.

# 1.7 过氧化氢含量的测定

# （1）掌握用高锰酸钾法测定过氧化氢含量的原理和方法。

# （2）巩固容量瓶和移液管的正确使用方法。

# 1.8 铁的比色测定

# （1）学习比色法用比色法测定绘制标准曲线、测定试样浓度的方法。

# （2）了解分光光度仪的性能、结构及使用方法。

# 1.9 硫酸铜中铜含量的测定

# （1）掌握硫代硫酸钠溶液的配制及标定方法。

# （2）掌握碘量法测定铜盐中铜含量的基本原理、分析方法。

# 1.10 混合碱的分析(双指示剂法)

# （1）进一步掌握移液管和容量瓶的使用，掌握配制准确溶液的操作方法。

# （2）熟练掌握滴定操作和递减称量法。

# （3）加深对判断混合碱的组成的理解。

课程目标2：仪器分析化学实验

# 2.1 荧光法测定罗丹明B的含量

# （1）掌握荧光分析法原理；

# （2）学习核黄素的荧光分析方法。掌握荧光分析方法在药物中的应用。

# 2.2 紫外分光光度计

# （1）学会紫外可见分光光度计的使用方法；

# （2）掌握双组分的吸收峰相互重迭时各组分含量的测定方法。

# 2.3 红外

# （1）学习型傅立叶变换红外光谱仪的结构及其工作原理；

# （2）了解红外光谱法的基本制样技术；

# （3）了解红外定性分析的原理及应用；学会简单的解谱方法。

# 2.4 原子吸收

# （1）了解原子吸收光谱仪的基本结构和使用方法；

# （2）掌握原子吸收光谱进行定量分析的方法

# 2.5 高效液相色谱

# （1）掌握高效液相色谱仪的基本原理和使用方法；

# （2）掌握液相色谱法分离联苯和萘实验条件

# 2.6气相色谱

# （1）掌握气相色谱仪的基本原理和使用方法；

# （2）学会数据处理方法

# 2.7 氟离子选择电极

# （1）了解氟离子选择电极的基本结构和使用方法；

# （2）学会处理数据

# 2.8 循环伏安法

# （1）循环伏安法判断电极过程的可逆性；

# （2）学会使用电化学

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1.1 | 安全知识和实验室规则 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 1.2 | 天平称量练习 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 1.3 | 酸碱溶液的配制和比较滴定 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 1.4 | 铵盐中氮含量的测定(甲醛法) | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 1.5 | # 高锰酸钾标准溶液的配制与标定 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 1.6 | # 水的钙镁含量的测量 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 1.7 | 过氧化氢含量的测定 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 1.8 | 铁的比色测定 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 1.9 | # 硫酸铜中铜含量的测定 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 1.10 | # 混合碱的分析(双指示剂法) | 熟悉原理、掌握技术 |
| 课程目标2 | 2.1 | 荧光法测定罗丹明B的含量 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 2.2 | 紫外分光光度计 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 2.3 | # 红外 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 2.4 | 原子吸收 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 2.5 | 高效液相色谱 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 2.6 | 气相色谱 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 2.7 | 氟离子选择电极 | 熟悉原理、掌握技术 |
|  | 2.8 | 循环伏安法 | 熟悉原理、掌握技术 |

三、教学内容

第一章 安全知识和实验室规则

1.教学目标

（1）强调实验室安全知识。

（2）熟悉实验室规则。

2.教学重难点

熟悉实验室安全知识和实验室规则

3.教学内容

实验室安全知识和实验室规则

4.教学方法

教师讲解实验室安全知识和实验室规则。

5.教学评价

预习20%，实验报告70%，其他（含出勤，值日）10%

第二章 天平称量练习

1.教学目标

（1）学习分析天平和电子天平的使用方法。

# （2）掌握递减称量法操作。

# （3）准确、简明地记录实验原始数据。

2.教学重难点

# （1）掌握递减称量法操作。

# （2）准确、简明地记录实验原始数据。

3.教学内容

# （1）固定质量称量法的操作。

（2）递减称量法的操作。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

第三章 酸碱溶液的配制和比较滴定

1.教学目标

# （1）学习滴定分析常用仪器的洗涤和正确使用方法。

# （2）学习配制盐酸和氢氧化钠溶液。

# （3）掌握利用酸碱指示剂酚酞、甲基橙确定滴定终点的原理和方法。

# （4）酸碱溶液的相互滴定。

2.教学重难点

# （1）掌握利用酸碱指示剂酚酞、甲基橙确定滴定终点的原理和方法。

# （2）酸碱溶液的相互滴定。

3.教学内容

# （1）配制0.1mol.l-1HCl溶液和0.1mol.l-1NaOH溶液的配制。

# （2）熟练掌握滴定操作。

# （3）酸碱溶液的相互滴定。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

第四章 铵盐中氮含量的测定(甲醛法)

1.教学目标

# （1）了解酸碱滴定法的应用。

# （2）掌握甲醛法测定铵盐中含氮量的方法和原理。

# （3）熟练掌握酸碱指示剂的选择原理。

2.教学重难点

掌握甲醛法测定铵盐中含氮量的方法和原理。

3.教学内容

# （1）0.1 mol.l-1  NaOH溶液的配制和标定。

# （2）甲醛溶液的处理

# （3）铵盐中氮含量的测定。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

第五章 高锰酸钾标准溶液的配制与标定

1.教学目标

# （1）熟悉高锰酸钾标准溶液的配制方法和保存条件。

# （2）掌握用草酸钠作基准物标定高锰酸钾溶液浓度的原理、方法及滴定条件。

# （3）通过实验加深对氧化还原反应的特点和认识。

2.教学重难点

掌握用草酸钠作基准物标定高锰酸钾溶液浓度的原理、方法及滴定条件。

3.教学内容

# （1）高锰酸钾溶液的配制。

# （2）高锰酸钾溶液的标定。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

第六章 水的钙镁含量的测量

1.教学目标

# （1）掌握EDTA溶液的配制和标定方法。

# （2）了解水的硬度的测定意义和常用的硬度表示方法。

# （3）掌握用配位滴定法测定水的总硬度的原理和方法。

# （4）掌握指示剂铬黑T的使用方法。.

2.教学重难点

# （1）掌握用配位滴定法测定水的总硬度的原理和方法。

# （2）掌握指示剂铬黑T的使用方法。.

3.教学内容

# （1）EDTA溶液的配制、标定。

# 0.02 mol.l-1EDTA溶液的配制和CaCO3标定EDTA。

# （2）水样的测定。

# 水样的提取和EDTA滴定水样。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

# 第七章 过氧化氢含量的测定

1.教学目标

# （1）掌握用高锰酸钾法测定过氧化氢含量的原理和方法。

# （2）巩固容量瓶和移液管的正确使用方法。

2.教学重难点

# 掌握用高锰酸钾法测定过氧化氢含量的原理和方法。

3.教学内容

高锰酸钾法测定过氧化氢含量。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

第八章 铁的比色测定

1.教学目标

# （1）学习比色法用比色法测定绘制标准曲线、测定试样浓度的方法。

# （2）了解分光光度仪的性能、结构及使用方法。

2.教学重难点

学习比色法用比色法测定绘制标准曲线、测定试样浓度的方法

3.教学内容

# （1）工作曲线的绘制

# （2）铁含量的测定。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

第九章 硫酸铜中铜含量的测定

1.教学目标

# （1）掌握硫代硫酸钠溶液的配制及标定方法。

# （2）掌握碘量法测定铜盐中铜含量的基本原理、分析方法。

2.教学重难点

掌握碘量法测定铜盐中铜含量的基本原理、分析方法。

3.教学内容

# （1）Na2S2O3溶液的配制与标定

# （2）铜盐中铜含量的测定。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

第十章 混合碱的分析(双指示剂法)

1.教学目标

# （1）进一步掌握移液管和容量瓶的使用，掌握配制准确溶液的操作方法。

# （2）熟练掌握滴定操作和递减称量法。

# （3）加深对判断混合碱的组成的理解。

2.教学重难点

# 加深对判断混合碱的组成的理解。

3.教学内容

# （1）混合碱试样称取、定容。

# （2）指示剂的选择，先酚酞后甲基橙。

# （3）混合碱滴定分析。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

# 第十一章 荧光法测定罗丹明B的含量

1.教学目标

# （1）掌握荧光分析法原理。

# （2）学习核黄素的荧光分析方法。掌握荧光分析方法在药物中的应用。

2.教学重难点

掌握荧光分析法原理。

3.教学内容

# （1）绘制标准曲线。

# （2）含量的测定。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

# 第十二章 紫外分光光度计

1.教学目标

# （1）学会紫外可见分光光度计的使用方法；

# （2）掌握双组分的吸收峰相互重迭时各组分含量的测定方法。

2.教学重难点

# 掌握双组分的吸收峰相互重迭时各组分含量的测定方法。

3.教学内容

# （1）绘制标准曲线。

# （2）含量的测定。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

第十三章 红外

1.教学目标

# （1）学习型傅立叶变换红外光谱仪的结构及其工作原理；

# （2）了解红外光谱法的基本制样技术；

（3）了解红外定性分析的原理及应用；学会简单的解谱方法。

2.教学重难点

了解红外定性分析的原理及应用；学会简单的解谱方法。

3.教学内容

固体样品的红外光谱测定。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

# 第十四章 原子吸收

1.教学目标

# （1）了解原子吸收光谱仪的基本结构和使用方法。

# （2）掌握原子吸收光谱进行定量分析的方法。

2.教学重难点

掌握原子吸收光谱进行定量分析的方法。

3.教学内容

# （1）绘制标准曲线。

# （2）含量的测定。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

# 第十五章 高效液相色谱

# 1.教学目标

# （1）掌握高效液相色谱仪的基本原理和使用方法。

# （2）掌握液相色谱法分离联苯和萘实验条件

2.教学重难点

掌握高效液相色谱仪的基本原理和使用方法。

3.教学内容

# （1）定性测量。

# （2）含量的测定计算。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

# 第十六章 气相色谱

# 1.教学目标

# （1）掌握气相色谱仪的基本原理和使用方法。

# （2）学会数据处理方法。

2.教学重难点

掌握气相色谱仪的基本原理和使用方法。

3.教学内容

# （1）定性测量。

# （2）含量的测定计算。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

# 第十七章 氟离子选择电极

# 1.教学目标

# （1）了解氟离子选择电极的基本结构和使用方法。

# （2）学会处理数据

2.教学重难点

# 了解氟离子选择电极的基本结构和使用方法。

3.教学内容

# （1）绘制标准曲线。

# （2）含量的测定。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

# 第十八章 循环伏安法

# 1.教学目标

2.教学重难点

# （1）循环伏安法判断电极过程的可逆性。

# （2）学会使用电化学。

2.教学重难点

# 循环伏安法判断电极过程的可逆性。

3.教学内容

# （1）预处理。

# （2）绘制循环伏安图。

4.教学方法

教师讲解实验内容，演示实验，学生动手实际操作。

5.教学评价

预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤，值日）10%

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 章 节 | 章节内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 安全知识和实验室规则 | 3 |
| 第二章 | 天平称量练习 | 3 |
| 第三章 | 酸碱溶液的配制和比较滴定 | 3 |
| 第四章 | 铵盐中氮含量的测定(甲醛法) | 3 |
| 第五章 | 高锰酸钾标准溶液的配制与标定 | 3 |
| 第六章 | 水的钙镁含量的测量 | 3 |
| 第七章 | 过氧化氢含量的测定 | 3 |
| 第八章 | 铁的比色测定 | 3 |
| 第九章 | 硫酸铜中铜含量的测定 | 3 |
| 第十章 | 混合碱的分析(双指示剂法) | 3 |
| 第十一章 | 荧光法测定罗丹明B的含量 | 3 |
| 第十二章 | 紫外分光光度计 | 3 |
| 第十三章 | 红外 | 3 |
| 第十四章 | 原子吸收 | 3 |
| 第十五章 | 高效液相色谱 | 3 |
| 第十六章 | 气相色谱 | 3 |
| 第十七章 | 氟离子选择电极 | 3 |
| 第十八章 | 循环伏安法 | 3 |

五、教学进度

表3：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.28-9.3 | 安全知识和实验室规则 | 实验室规则和安全知识 | 3 | 实验报告 |  |
| 2 | 9.4-9.10 | 天平称量练习 | 减重法称量 | 3 | 实验报告 |  |
| 3 | 9.11-9.17 | 酸碱溶液的配制和比较滴定 | 酸碱比较滴定 | 3 | 实验报告 |  |
| 4 | 9.18-9.24 | 铵盐中氮含量的测定(甲醛法) | 甲醛法测定铵盐中含氮量 | 3 | 实验报告 |  |
| 5 | 9.25-10.1 | 高锰酸钾标准溶液的配制与标定 | 高锰酸钾溶液的标定 | 3 | 实验报告 |  |
| 6 | 10.2-10.8 | 水的钙镁含量的测量 | 测定水样中的钙镁含量 | 3 | 实验报告 |  |
| 7 | 10.9-10.15 | 过氧化氢含量的测定 | 用高锰酸钾法测定双氧水含量 | 3 | 实验报告 |  |
| 8 | 10.16-10.22 | 铁的比色测定 | 分光光度法测定铁的含量 | 3 | 实验报告 |  |
| 9 | 10.23-10.29 | 硫酸铜中铜含量的测定 | 碘量法测定硫酸铜中铜含量测定 | 3 | 实验报告 |  |
| 10 | 10.30-11.5 | 混合碱的分析(双指示剂法) | 双指示剂法测定混合碱的含量 | 3 | 实验报告 |  |
| 11 | 11.6-11.12 | 荧光法测定罗丹明B的含量 | 荧光法测定罗丹明B的含量 | 3 | 实验报告 |  |
| 12 | 11.13-11.19 | 紫外分光光度计 | 使用紫外分光光度计 | 3 | 实验报告 |  |
| 13 | 11.20-11.26 | 红外 | 固体样品的红外光谱测定 | 3 | 实验报告 |  |
| 14 | 11.27-12.3 | 原子吸收 | 使用原子吸收光谱仪 | 3 | 实验报告 |  |
| 15 | 12.4-12.10 | 高效液相色谱 | 使用高压液相色谱仪 | 3 | 实验报告 |  |
| 16 | 12.11-12.17 | 气相色谱 | 使用气相色谱仪 | 3 | 实验报告 |  |
| 17 | 12.18-12.24 | 氟离子选择电极 | 使用氟离子选择电极 | 3 | 实验报告 |  |
| 18 | 12.25-12.31 | 循环伏安法 | 循环伏安法判断电极过程 | 3 | 实验报告 |  |

六、教材及参考书目

教材：《大学化学实验》朱琴玉、曹洋主编

参考书：《无机及分析化学实验》南京大学出版社

七、教学方法

1．讲授实验原理，提示实验操作步骤中的要点和安全性问题。

2．规范演示实验。

3. 学生实际动手操作，完成实验的完整过程。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 基础分析化学实验 | 操作 |
| 课程目标2 | 仪器分析化学实验 | 操作 |

（二）评定方法

1．评定方法

平时实验成绩：70%，考试实验：30%

每一个平时实验的成绩：预习20%，操作50%，实验报告20%，其他（含出勤、值日等表现）10%

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 期中 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 70 | 0 | 30 | 课程目标达成度={0.7ｘ平时目标成绩+0.3ｘ期末目标成绩}。 |
| 课程目标2 | 70 | 0 | 30 |  |

（三）评分标准

| 课程目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程目标1 | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
| 课程目标2 | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |